SM-5000BS

Управление весами происходит с помощью сенсорного экрана. Все «кнопки» нажимаются непосредственно на экране весов. Для этого достаточно нажать изображение кнопки на экране весов.

ВНИМАНИЕ!!! Не используйте для работы с сенсорным экраном острые предметы (шариковые ручки, ножницы и т.п.)

Памятка оператора - замена рулона этикеток.

| Нажмите на крышку принтера – она приоткроется. Откройте крышку, потянув ее на себя. |  | Аккуратно выдвиньте кассету из принтера: |
| --- | --- | --- |
| Удалите из кассеты смотанную подложку и пустую втулку от рулона. |  | Удалите первые 5-6 этикеток с начала нового рулона, и установите его на ось подающего вала: |
| Протяните этикеточную ленту по кассете, как показано на рисунке ниже, и зафиксируйте конец ленты на валу смотчика в специальных пазах: |  | Зафиксируйте ленту при помощи ограничителя: |
| Обратите внимание, что подложка должна проходить НАД роликом, а не под ним. |  | Установите кассету в весы. И закройте крышку принтера до щелчка. На экране весов будет предупреждение о том, что этикетка закончилась: |
| Введите пароль 1234 и нажмите Enter. |  | В открывшемся меню нажмите клавишу «Протяжка». Весы выдадут несколько этикеток. |
| Если этикетка заправлена правильно, тестовый рисунок распечатается примерно в 1 см от переднего края этикетки: |  | Для возврата в рабочий режим нажмите клавишу «НАЗАД» |

SM-5000BS

Памятка оператора – выход в служебный режим, коррекция нуля.

| Находясь в рабочем режиме нажмите последовательно на следующие четыре точки на экране весов: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Весы запросят пароль. Введите пароль 1234 и нажмите ENTER |  | Откроется служебное меню оператора: |
| Для коррекции нуля нажмите клавишу “REZERO”, значение в поле ВЕС будет обнулено, рядом появится надпись ZERO. Весы готовы к взвешиванию. |  | Для возврата в режим самообслуживания нажмите клавишу «НАЗАД» |